公 告

淮安市第四人民医院

太阳能热水系统采购及安装项目

竞争性谈判草案

招标单位: 淮安市第四人民医院

项目内容: 太阳能热水系统采购及安装项目

二〇一五年三月

- 工程名称：太阳能热水系统采购及安装项目

- 招标单位：淮安市第四人民医院

- 联系人： 总务科        联系电话：83782908

- 项目地点：淮安市第四人民医院院内

- 项目概况：

地点：本项目位于我院院内四号楼楼顶平台。

项目内容：本项目采用总承包方式，工程包括太阳能平板集热器若干，集热强制循环系统一套及管道等，标的预计规模：总造价暂定（人民币）320000.00元。

技术要求：正常气象条件下太阳能生产热水40吨／天，60度热水。非气象条件下辅助热水不作考虑（由本院锅炉提供）。

- 资金来源：自筹

- 报名及递交资格审查文件时间：

报名开始时间：2015年3月24日

报名截止时间：2015年4月3日

报名时间：上午：8:00~11:30  下午:14:00~17:00

- 报名及递交审查文件地点：总务科

- 投标人资质要求：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件；

投标人除具备上述资质外,根据采购人要求还应具备以下条件:

（7）参加投标的意向表达清楚，投标人被授权合法有效。

（8）持有建设行政管理部门颁发的企业资质证书以及安全生产许可证书。

（9）具有独立法人资格，持有工商行政主管部门及税务部门核发的法人营业执照和税务登记证，证照副本遂行备查。

（10）太阳能热水器的制造商注册资金不得低于500万元人民币，代理商注册资金不低于50万元人民币，并提供相关证明。

（11）投标人所投产品必须具有省级以上检验机构出具的产品质量检验合格报告，并在有效期内。

十、现场察勘

本项目不组织现场察勘，由投标人自行对施工现场考察，考察现场所发生的费用由投标人自行承担。

十一、其他事项

（1）谈判保证金:

本次项目谈判保证金金额为人民币叁万元整，投标人必须在谈判响应文件递交截止时间之前将谈判保证金交至第四人民医院院财务科，并开立收据。

（2）履约保证金:

为保证合同的顺利执行，中标单位必须在与招标单位签订合同之前，向招标单位提交由淮安市淮安市第四人民医院财务科代收的成交金额10%的履约保证金收据。