流道式污水换热器询价采购公告

淮安市第四人民医院就中央空调用设备通过询价方式进行采购，现邀请符合条件的供应商参加。

- 设备名称:  流道式污水换热器

二、设备数量:  3台

三、设备参数：见附件

四、资格审查方式：资格预审

五、资格条件：

1、具有承担民事责任的能力；

2、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

4、本次项目不接受联合体供应商参加；

5、供应商的注册资金必须在人民币 100万元及以上；

6、供应商为代理商，必须具有所报生产厂家针对本次项目出具的授权书；

7、供应商所提供设备的生产厂家必须在江苏省范围内设有售后维修点。

六、参与询价供应商报价时需提交的材料：

1、企业营业执照；2、受托人参加报价，供应商提供法定代表人授权委托书；3、供应商为代理商的需提交生产厂家针对本次项目出具的授权书；4、提供免费质保期限； 5、提供该设备的产地品牌、型号、技术参数；6、报价清单；7、其他。

说明：1、以上报名材料所有复印件需加盖公司印章，原件交验审核后退回。2、供应商必须对所提供的材料真实性、准确性、合法性负责，若有弄虚作假行为，一经查实，将取消参与询价资格。

七、询价时间、地点和联系人：

时间：2017 年4月12日14：30

地点：淮安市第四人民医院（清江浦区延安东路128号）行政楼（1号楼）三楼第二会议室

联系人: 殷晓静        联系电话： 0517-80321909（采购办）

联系人: 嵇  坤        联系电话： 0517-80321908（总务科）

物资采购办公室

2017年4月7日

附件：

宽流式污水换热器设计参数要求：

1、额定换冷量Ql=1667KW

2、额定换热量Qr=1250KW

3、 换冷工况-中水27.73/22℃

4、 换冷工况-中介水25.33/31.06℃

5 、换热工况-中水12/7℃

6、 换热工况-中介水9.5/4.5℃

7、 材质：防腐铝材

8 、运行时间连续运行4个月不清洗

9、 流道形式宽流道  K≥2500W/㎡˙℃