附件：货物清单

| 序号 | 货物名称 | 规 格 | 单位 | 数量 | 报价（元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铅板吊顶 |  | ㎡ | 37.0 |  | 铝塑板装饰 |
| 2 | 电动防护门 | 2.3m*1.6m | 樘 | 1.0 |  |  |
| 3 | 电动防护门 | 2.3m*1.2m | 樘 | 1.0 |  |  |
| 4 | 铅玻璃 | 1.2m*0.8m*0.02m | 块 | 1 |  |  |
| 5 | 窗户防护 | 1.74m*1.74m | 扇 | 2 |  |  |
| 6 | 墙面防护 |  | ㎡ | 8.3 |  | 铝塑板装饰 |
| 7 | 防护涂料 |  | 吨 | 5 |  |  |
| 8 | 铅板推拉门 |  | 樘 | 1 |  | 原有平移、安装 |
| 9 | 电动防护门 |  | 樘 | 1 |  |  |
| 10 | 铅玻璃 |  | 块 | 1 |  |  |